a, °c

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

Таблица П.12

Энтальпии 1 м3 газов и воздуха и 1 кг золы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ()со2 | (\*») N2 | ( )н2о | (е&). | (с9)м |
| кДж/м3 | | | | кДж/кг |
| 172 | 130 | 151 | 133 | 81 |
| 360 | 261 | 304 | 267 | 169 |
| 563 | 394 | 463 | 403 | 264 |
| 776 | 529 | 626 | 542 | 360 |
| 999 | 667 | 795 | 685 | 458 |
| 1231 | 808 | 969 | 830 | 560 |
| 1469 | 952 | 1149 | 979 | 662 |
| 1712 | 1098 | 1334 | 1129 | 767 |
| 1961 | 1247 | 1526 | 1283 | 875 |
| 2213 | 1398 | 1723 | 1438 | 984 |
| 2458 | 1551 | 1925 | 1595 | 1097 |
| 2717 | 1705 | 2132 | 1754 | 1206 |
| 2977 | 1853 | 2344 | 1914 | 1361 |
| 3239 | 2009 | 2559 | 2076 | 1583 |
| 3503 | 2166 | 2779 | 2239 | 1759 |
| 3769 | 2324 | 3002 | 2403 | 1876 |
| 4036 | 2484 | 3229 | 2567 | 2064 |
| 4305 | 2644 | 3458 | 2732 | 2186 |
| 4574 | 2804 | 3690 | 2899 | 2387 |
| 4844 | 2965 | 3926 | 3066 | 2512 |
| 5115 | 3127 | 4163 | 3234 | — |
| 5386 | 3289 | 4402 | 3402 | — |
| 5658 | 3452 | 4643 | 3571 | — |
| 5930 | 3615 | 4888 | 3740 | — |
| 6203 | 3778 | 5132 | 3910 | — |